## Лист1
Задание ра разработку ППО для чтения данных Modbus и генерации данных для импорта
Задание ра разработку ППО для чтения данных Modbus и генерации данных для импорта. 1. Чтение исходных данных Modbus в виде файла excel, на примере ИД Register Table Modbus. Считывание всех вкладок. Необходимо изучить струткру файла и разработать класс для считывание в него данных из файла. 1 файл - это одна подсистема. Собрать по вкладкам всю информацию о сигналах, их свойствах, адресах и функциях modbus (согласно структуре таблиц Register Table в разных вкладках). Единой таблицей показывать на форме. Разработка ППО в VScode на C#.
Запись кода в файлы (Windows PowerShell)
используя данные modbus необходимо генерить таблицу на основании шаблона Шаблон Modbus SCADA.
Марка формируется: _Имя подсистемы (заполняется на форме в ручную)_MB_ТИП(HR - Holding Register и т.п.)_RegisterType+Adress/bit_DataType( Word, Real, Bool, INT, UINT , UDINT, в зависимости от Data Type).
Например _ASU_MB_HR_40023_REAL
Тип объекта: DataType
Наименование: MB_ТИП(HR - Holding Register и т.п.)_RegisterType+Adress/bit_DataType( Word, Real, Bool, INT, UINT , UDINT, в зависимости от Data Type).
Номер: 0 (меняется на форме в ручную сразу для всех)
Период архив: 0 (меняется на форме в ручную сразу для всех)
Маска упр. в срезах: 1 (меняется на форме в ручную сразу для всех)
Классификатор: задается на форме текстом, по умолчанию: [ВСЕ]
Группа событий: задается на форме текстом, по умолчанию: [ВСЕ]
КОНТРОЛЛЕР: задается на форме текстом, по умолчанию: ничего не заполнять
Адрес: RegisterType+ Adress/bit(формат: 40001, 30025 и т.д. )
№ ресурса или группа: RegisterType (1, 2, 3 или 4)
DataType может быть только 4 типов: WORD, REAL, BOOL, INT, UINT , UDINT. Добавь возможность присваиваеть типу данных в исходном файле и типу в DataType. Присваивание применяется сразу для всех однотипных данных.